2026-08-17 Mon--------------------------------------------------------------------------------------------

复苏RAW和L929

2026-08-18 Tue--------------------------------------------------------------------------------------------

细胞换液

溶血实验讨论

2026-08-19 Wed--------------------------------------------------------------------------------------------

1.细胞

cck-8/活死染色 d0上午做

铺板：96孔板。L929和RAW各铺2板，cck-8/活死染色各1板
0/10/20/50/100/500μg/ml 共6行 × 9列（3天3复孔）
L929每孔10000个
RAW每孔20000个
材料浸提

细胞粘附实验d1 看细胞够不够

L929种在24孔板、材料上

划痕实验准备

L929细胞传代

RAW抗炎实验准备

RAW细胞传代（P2）

2. BSA吸附实验

3.胶原粘附实验

2026-08-20 Thu--------------------------------------------------------------------------------------------

1.细胞

换液

cck-8/活死染色 d1中午做

浸提液过滤，加材料24h浸提液：0/10/20/50/100/500μg/ml 6行

细胞粘附实验d2

孔板、材料PBS清洗
染色细胞骨架（预留4h）/活死并照相

划痕实验 d0

铺板：L929铺板，6孔板
（如果细胞数不够就往后延）

冻存L929（如果多了的话）

RAW抗炎实验准备

细胞换液（P2）

2026-08-21 Fri--------------------------------------------------------------------------------------------

cck-8/活死染色 d2中下午做

24 h cck-8染色（孵育2-4h）

24 h活死染色拍照（染半小时，加拍照，预留1.5小时，可在cck-8孵育期间做）

划痕实验 d1

培养至密度足够，划痕、加药（此时cck8已摸索出浓度）上午做

RAW抗炎实验d1

铺板：2个24孔板，>4h后加药（上午铺板，最后加药）（此时cck8已摸索出浓度）

继续传代（P3），后续抗炎做流式与免疫荧光

2026-08-22 Sat--------------------------------------------------------------------------------------------

cck-8/活死染色 d3中下午做

48 h cck-8染色

48 h活死染色拍照（染半小时，加拍照，预留1.5小时，可在cck-8孵育期间做）

划痕实验 d2

24h拍照（预留1.5小时）上午做

RAW抗炎实验d2下午做

24h，收样qPCR与WB，做NO和ROS

细胞换液（P3），后续抗炎做流式

2026-08-23 Sun--------------------------------------------------------------------------------------------

cck-8/活死染色 d4中下午做

72 h cck-8染色
72 h活死染色拍照（染半小时，加拍照，预留1.5小时，可在cck-8孵育期间做）

划痕实验 d3

48 h拍照（预留1.5小时）上午做

RAW抗炎实验-2 d1

铺板：2个24孔板，>4 h后加药（一早铺板，中午加药）

冻存RAW

2026-08-24 Mon--------------------------------------------------------------------------------------------

划痕实验 d3

72 h拍照（预留1.5小时）上午做

RAW抗炎实验-2 d2 中下午晚做

24h，流式（我还没做过流式）与免疫荧光

板1. 流式组：直接放在冰上或4℃保存，准备染色。对流式组进行抗体孵育（表面染色约30分钟，胞内约需1-1.5小时）、洗涤、重悬，上机检测。流式必须当天完成。

板2. IF组：立即进行固定（加入4%多聚甲醛，室温固定15-20分钟）。固定完成后，换成PBS缓冲液，放入4℃冰箱过夜

13:00 - 13:10｜终点处理

IF板（板2）：吸掉旧培养基，加入 1× PBS 轻轻洗一次，然后加入 4% 多聚甲醛（PFA），室温固定。（这一步先做，让它在一边固定着）。

流式板（板1）：吸掉旧培养基，加入 PBS 洗一次，然后加入胰酶消化。

13:10 - 13:30｜流式收集细胞 + IF固定完成

流式板：取出板1，加完全培养基终止消化，吹打收集细胞至流式管，离心（800rpm, 3min）。

IF板：此时固定满20分钟（约13:30），吸掉PFA，用 PBS 洗2遍（每次5分钟也可，或者快速洗2次也行）。洗完后换成新鲜PBS，先放在4℃冰箱暂存（等流式上机空隙再来做封闭）。

13:30 - 15:00｜流式抗体孵育 + 利用空隙做IF封闭

流式：弃上清，加入稀释好的表面抗体（如FITC-CD86），4℃避光孵育30分钟（若是胞内染色，此时做固定破膜，约需1小时，但空隙时间更充裕）。

取出4℃暂存的IF板，吸掉PBS。

加入 封闭液（含5% BSA或血清的PBS），室温摇床孵育 30-60分钟。

15:00 - 16:00｜流式洗涤、重悬、上机

流式孵育结束，加PBS离心洗涤2次，重悬上机缓冲液，准备上机检测。

上机时间：流式上机可能需要30分钟到1小时（甚至更长，取决于仪器和样本数）。

16:00 - 17:00｜利用流式上机/结束后的时间，完成IF加一抗

趁流式上机排队或上机间隙，回到细胞房处理IF板：吸掉IF板的封闭液（不需要洗涤，直接吸掉即可）。加入用抗体稀释液（含1% BSA）配制好的一抗。盖上盖子，用封口膜封好边缘，放入 4℃冰箱过夜孵育。

2026-08-25 Tue---------------------------------------------------------------------------------------------

RAW抗炎实验-2 d3

免疫荧光染色拍照

我们用的24孔板是否可以直接上机观察？

09:00 - 09:15｜回收一抗与洗涤

从4℃取出IF板，吸掉一抗（可回收至离心管，-20℃保存下次用）。

加入PBS洗涤3次，每次 5分钟（摇床）。

09:15 - 10:15｜二抗孵育（避光）

加入荧光二抗，室温避光摇床孵育 60分钟。

10:15 - 10:30｜二抗后洗涤

吸掉二抗，PBS洗涤3次，每次 5分钟。

10:30 - 10:40｜DAPI复染

加入DAPI染液，室温避光孵育 10分钟。

10:40 - 10:50｜DAPI后洗涤

吸掉DAPI，PBS洗涤2次。

10:50 - 11:00｜封片（如果需要在显微镜下观察）

如果你用的板子适合直接上机观察（玻璃底/光学透明底），可直接加少量PBS覆盖细胞，上机拍照。

11:00 - 12:30｜荧光显微镜拍照

上机拍照，采集数据。

2026-08-26 Wen及以后-----------------------------------------------------------------------------------

RAW抗炎实验的WB和qPCR